УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по Красноармейскому району

департамента

труда и социального развития

Приморского края 

                                                                                                                   ____________О.В. Шевченко        
«____» ____________ 20___г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ ________________

Красноармейский район                                                                  «___»______________20___г.
   Наименование территориального 

       образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Детская школа искусств» п. Восток. Красноармейского муниципального района Приморского края.
1.2. Адрес объекта 692183, РФ, Приморский край, Красноармейский район, п. Восток, ул. Молодежная, д. 3 а 
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание ___1____ этажей, __330___ кв.м.

- часть здания ___-//-_____ этажей (или на _____-//-______ этаже), ____-//-_____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ___нет_____
1.4. Год постройки здания __1976____, последнего капитального ремонта __нет__
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-август 2015г.,   капитального __нет__

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» п. Восток. Красноармейского муниципального района Приморского края (МБУ ДО «ДШИ» п. Восток)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692183, РФ, Приморский край, Красноармейский район, п. Восток, ул. Молодежная, д. 3 а
2.   Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам.
3.  Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
пассажирский транспорт отсутствует, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
3.2.    Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: _нет__
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта ______нет__________ м

3.2.2. Время движения (пешком) _зависит от места проживания учащихся__(мин.)
3.2.3. Наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) _нет_
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; __нет____
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; ___нет___
3.2.6. Перепады высоты на пути: (есть, нет): ___нет___ 
Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): ____нет___  
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

	№№

п/п
	Категория инвалидов

(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта

	1.
	Все категории инвалидов и МГН


	ДУ

	
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	          ВНД

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	            ДУ

	4
	с нарушениями зрения
	            ДУ

	5
	с нарушениями слуха
	            ДУ

	6
	с нарушениями умственного развития
	            ДУ


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	№№

п/п
	Основные структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности, 

в том числе для основных категорий инвалидов**


	Приложение

	
	
	
	№ на плане
	№ фото

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ДП-В
	-
	-

	2
	Вход (входы) в здание


	ДП-В
	-
	1,2

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	ДП-В
	-
	3,4

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ДП-В
	-
	5,6,7,8

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
	-
	9,10,11, 12

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	ДП-В
	-
	-

	7
	Пути движения

 к объекту (от остановки транспорта)
	ДП-В
	-
	-


**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:  
доступно полностью всем, доступно частично избирательно (К, О, С, Г, У)
4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

	№

п\п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*


	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Текущий ремонт 

	2
	Вход (входы) в здание
	Текущий ремонт

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	Текущий ремонт

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	Текущий ремонт 

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Текущий ремонт

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	Текущий ремонт

	7
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	Не нуждается

	8.
	Все зоны и участки


	Текущий ремонт 


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4.2. Период проведения работ ___2016-2017_______________________________
в рамках исполнения __«Доступная среда 2013-2017 гг.»_________________________





(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объектов для получения услуг всех категорий инвалидов_
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии ________________________________________
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)требуется ________
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; требуется
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);    

требуется
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов 
 в районе отсутствует общество инвалидов_____
4.4.6. другое _______________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

____не имеется________________________________________________________________
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
Администрация Приморского края отдела социального развития ПК «Доступная среда учимся  жить вместе»_______________________________________________________
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения
Результаты обследования (фотофиксация):

	1.
	Территории, прилегающие к объекту
	на
	2
	листах

	2.
	Входа (входов) в здание
	на
	2
	листах

	3.
	Путей движения в здание
	на
	2
	листах

	4.
	Зоны целевого назначения объекта
	на
	4
	листах

	5.
	Санитарно-гигиенических помещений
	на
	2
	листах

	6.
	Системы информации (и связи) на объекте
	на
	2
	листах

	
	
	
	
	

	Поэтажные планы (паспорт БТИ)
	на
	9
	листах

	Другое (в том числе дополнительная информация) 
о путях движения к объекту -


Руководитель рабочей группы  
__Директор____Максимчук Т.Н.____   ______________

            (должность,  Ф,И,О)                                        (подпись)
Члены рабочей группы:

Начальник отделения учета выплат и реализации социальных программ
                             _Попова Г.П.       ___   ______________

                                        (должность,  Ф,И,О)             (подпись)
В том числе

представители общественных организаций инвалидов:

 __________________________________________________     ________________

                                 (должность,  Ф,И,О)                                                                           (подпись)
___________________________________________________    ________________ 

                                  (должность,  Ф,И,О)                                                                            (подпись)
Представители организации расположенной на объекте:
Заместитель директора по учебной работе __ Корецкая Н.В.__   ______________

                                                                                            (должность,  Ф,И,О)             (подпись)
Управленческое решение согласовано «___»___________ 20____г. (протокол №___)
Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.
I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств» п. Восток. 
Красноармейского муниципального района Приморского края. 
692183, РФ, Приморский край, Красноармейский район, п. Восток, ул. Молодежная, д. 3 а 
наименование объекта, адрес

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	да/нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	1.1
	Вход (входы) на территорию
	нет 
	-
	-
	-

	-
	-
	-

	1.2
	Путь (пути) движения на территории
	да
	-
	-
	Отсутствуют бордюры по краям пешеходных путей
	к,  о, п
	Частично восстановить асфальтовое покрытие. Установить в местах отсутствия по краям пешеходных путей бордюры высотой не менее 0,05 м
	Текущий ремонт

	1.3
	Лестница (наружная)
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4
	Пандус (наружный)
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5
	Автостоянка и парковка
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	Вход на территорию должен быть доступен для всех категорий инвалидов, оборудован доступными элементами информации об объекте. При движении должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения по участку к доступному входу в здание.
	
	
	


II Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Территория, прилегающая к зданию
	ДП-В
	-
	-
	Текущий ремонт


* указывается:ДП-В – доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: Частично восстановить асфальтовое покрытие. Установить бордюры по краям пешеходных путей.
Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.
I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств» п. Восток. 
Красноармейского муниципального района Приморского края. 
692183, РФ, Приморский край, Красноармейский район, п. Восток, ул. Молодежная, д. 3 а 
наименование объекта, адрес

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	да/нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимость для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	2.1
	Лестница (наружная)
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Пандус (наружный)
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3
	Входная площадка (перед дверью)
	да
	-
	1
	[image: image1.jpg]



Отсутствует пандус и поручни.
	К,О,П,С
	Одиночную ступень необходимо заменить пандусом, установить поручни
	Текущий ремонт

	2.4
	Дверь (входная)
	да
	-
	-
	Замечаний нет

	-
	-
	-

	2.5
	Тамбур
	да
	-

	2

	[image: image2.jpg]



замечаний нет
	-
	-
	-

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	Как минимум один вход, приспособленный для МГН с поверхности земли 

	
	
	


II. Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Вход в здание
	ДП-В
	
	1,2
	Текущий ремонт 


* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: Для полного приспособления для детей-инвалидов рекомендуется выполнить следующие мероприятия - оборудование пандуса, дополнительных элементов, выделение цветом. 
Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.
I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств» п. Восток. 
Красноармейского муниципального района Приморского края. 
692183, РФ, Приморский край, Красноармейский район, п. Восток, ул. Молодежная, д. 3 а 
наименование объекта, адрес

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	да/нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	3.1
	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)
	да
	-

	3

	[image: image3.jpg]



После входа в здание отсутствует доступная для МГН информация о схеме движения инвалидов по зданию.
	 К,О,П,С
	Разместить информацию о схеме движения инвалидов по зданию


	Текущий ремонт

	3.2
	Лестница (внутри здания)
	нет
	-
	-
	-

	-
	-
	-

	3.3
	Пандус (внутри здания)
	нет
	-
	-
	-


	-
	-
	-

	3.4
	Лифт пассажирский (или подъемник)
	нет
	-
	-
	-


	-
	-
	-

	3.5
	Дверь
	да
	
	4

	[image: image4.jpg]S
4
&
D
o

T€

{





Замечаний нет
	-
	-
	-

	3.6
	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)
	да 
	
	-

	-
	О, С, Г, У
	Разместить информацию о схеме движения инвалидов по зданию
	-

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	Пути следования имеют ровную поверхность, но не обозначены знаками и имеют скользящее покрытие. 
	
	
	


II. Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Пути движения внутри здания (в т.ч. эвакуации)
	ДП В
	
	3, 4
	Текущий ремонт


* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: Разместить информацию о схеме движения инвалидов по зданию, специальное покрытие.
Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.
I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств» п. Восток. 
Красноармейского муниципального района Приморского края. 
692183, РФ, Приморский край, Красноармейский район, п. Восток, ул. Молодежная, д. 3 а 
наименование объекта, адрес

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	да/нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	4.1
	Кабинетная форма обслуживания
	да
	-

	[image: image12.jpg]{
L]

by -

e




5
6
7

	[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]. =





Отсутствуют информирующие обозначения помещений, дублирование их рельефными знаками.

	С
	Обозначить помещения, продублировать их рельефными знаками.


	Текущий ремонт

	4.2
	Зальная форма обслуживания
	да
	-

	8

	[image: image8.jpg]t;

g

SRS





Отсутствуют информирующие обозначения помещений, дублирование их рельефными знаками.
	С
	Обозначить помещения, продублировать их рельефными знаками.


	Текущий ремонт

	4.3
	Прилавочная форма обслуживания
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4
	Форма обслуживания с перемещением по маршруту
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.5
	Кабина индивидуального обслуживания
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	Выделить и оборудовать специальное место для МГН
	
	
	


II. Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ДП-В
	
	5,6,7,8
	Текущий ремонт


* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: установить информирующие объекты - текущий ремонт
Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.
I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	да/ нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	Место приложения труда
	нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-


II. Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) 
	Приложение
	Рекомендации по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	-
	-
	-
	-
	-


* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:______________________________________________________________

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________20___ г.
I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	да/нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	Жилые помещения
	нет
	
	-
	-
	-
	-
	-


II. Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	-
	-
	-
	-
	-


* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:______________________________________________________________

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.
I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств» п. Восток. 
Красноармейского муниципального района Приморского края. 
692183, РФ, Приморский край, Красноармейский район, п. Восток, ул. Молодежная, д. 3 а 
наименование объекта, адрес

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	5.1
	Туалетная комната
	да
	-

	9
10

	
[image: image9.jpg]1





Отсутствуют специально оборудованные для МГН места. На двери уборной отсутствуют специальные знаки. Отсутствуют крючки для одежды, костылей и др. Отсутствуют откидные поручни.  Унитаз не имеет опору для спины. 


	 К, О, С, Г
	В ходе ремонта выполнить мероприятия по обеспечению доступности инвалидов. Установить крючки для одежды, костылей, откидные опорные поручни, унитаз с опорой для спины, тревожную кнопку, оборудовать знаки доступности, в т. ч. рельефные.
Установить водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа.
	Текущий ремонт

	5.2
	Душевая/ ванная комната
	нет
	-

	-

	-
	-
	-
	-

	5.3
	Бытовая комната (гардеробная)
	да
	-

	11
12

	[image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]M A A T ki s P AUV e E AP St




Отсутствуют информирующие обозначения помещений, дублирование их рельефными знаками.
	С
	Обозначить помещения, продублировать их рельефными знаками.


	Текущий ремонт

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	Доступная кабина должна иметь размеры в плане не менее: ширина 1,65 м, ширина двери 0,9 м

Крючки для одежды, костылей, поручни откидные
	
	
	


II. Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Санитарно-гигиенические помещения
	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
	-
	9,10,11,12
	Текущий ремонт


* указывается:ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: Оборудовать для МГН специальные места.
Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.
I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств» п. Восток. 
Красноармейского муниципального района Приморского края. 
692183, РФ, Приморский край, Красноармейский район, п. Восток, ул. Молодежная, д. 3 а 
наименование объекта, адрес

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	да/нет
	№ на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	6.1
	Визуальные средства
	да
	-
	
	Не выявлено
	-
	-
	-

	6.2
	Акустические средства
	нет
	-
	-
	Отсутствует оборудование, позволяющее получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению


	С, Г
	Установить акустические средства
	Текущий ремонт

	6.3
	Тактильные средства
	нет
	-
	-
	Отсутствует оборудование, позволяющее получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению


	С, Г
	Разместить тактильные  средства в местах движения
	Текущий ремонт

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	Система средств информации должна обеспечивать:

непрерывность информации, своевременное ориентирование и  опознание объектов и мест посещения; возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) 
	
	
	


II. Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Система информации и связи (на всех зонах)
	ДП-В 
	-
	-
	Текущий ремонт


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: Размещение акустической информации. Установка тактильной системы средств информации




















































�

































































